## Slide 1: actometer in de diëtetiek
Dr. Heidi Zweers diëtist onderzoeker Radboudumc

## Slide 2: agenda
Traject met pilotstudie
Casussen
Vragen

## Slide 3: Wat is een actometer?
Klein draagbaar apparaatje die activiteit meet
Accelerometer -> versnellingen meten in 3 assen
Draagpositie verschilt: pols, been, enkel, taille
Met en zonder monitor/app
Professionele actometer en commerciële sport horloges zoals fitbit® etc.
Uitkomstmaten:
METS -> PAL
Activiteit scores
Stappen
Sedentaire tijd
Houdingen: zitten, liggen, staan etc.

## Slide 4: Actometrie Radboudumc
Zweers, H., S. Huisman, and S. Amstelveen, Beweging gemeten. Ned Tijdschrift voor Voeding en Dietetiek, 2020. 75(4).Zweers, H., M.C.H. Janssen, and G.J.A. Wanten, The optimal estimate for energy requirements in adult patients with the m.3243 A>G mutation in mitochondrial DNA. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 2020.
Notes: 2001 eerste actometer deckerswald
Doel project actometer implementeren dietetiek

## Slide 5: 2019 Pilot welke actometer meest geschikt?

## Slide 6: Inclusie- en exclusiecriteria
Inclusie:
In Nederland verkrijgbaar
Doelgroep onderzoeker/behandelaar
Moet MET’s als variabele weergeven
Grafische verdeling over de dag
Exclusie:
Doelgroep consument (sporthorloges)
Display

## Slide 7: Resultaten deel 1
Eisen/wensen Radboudumc
Gevalideerd door studie bij minder actieve doelgroepen
ICC’s resultaten pilotstudie > 0.75
Resultaten gebruiksgemak voldoende > 6
Resultaten gebruiksgemak software > 7
Hartslagmeting wens fysio
Aangeven verschil tussen zitten, staan, lopen etc.
Waterdicht
Kosten

## Slide 8: Deel 2 Pilot-studie
Laboratoriumomstandigheden
Vier deelnemers
Dragen gelijktijdig alle drie de te testen actometers + SenseWear

## Slide 9: Beweegprotocol
Liggen
Zitten
Zitten en aardappelen schillen
Lopen met 2, 4 en 6 km/u
Rennen met 8 en 10 km/u
Fietsen met 30-50, 90-100, 101-160 Watt
Staan
Gedurende 5 minuten per activiteit

## Slide 10: Resultaten
Gouden standard dubbel gelabelled water studie (Ainsworth et al., 2011)

## Slide 11: Resultaten deel 2

## Slide 12: Draaginstructie actometer

## Slide 13: Algemene instructie:
Draag de actometer 1 week dag en nacht u mag er ook mee douchen en zwemmen.
Verwijder hem na 1 week noteer de datum en tijd op het formulier
Stuur de actometer met het formulier terug via de antwoordenvelop (postzegel niet nodig)
x

## Slide 14: Voorbeeld activiteiten analyse

## Slide 15: Consumentengids NAP

## Slide 16: Casus: dhr K. 29 jaar
Verwijsdiagnose:
  Fors gewichtsverlies 28% gewichtsverlies in 1 jaar e.c.i.
Medische voorgeschiedenis:
  Ziekte van Lyme, wv 2 weken Doxycycline IV -> tijdelijk diarree
Notes: Bron farmacotherapeutisch kompas

## Slide 17: Diëtistisch onderzoek: Medische factoren
Diagnostisch onderzoek
  Labwaarden: geen bijzonderheden
  PET-scan whole body: geen bijzonderheden
  Echo schildklier/hals en gehele buik: geen bijzonderheden
  MRI dunnedarmpassage: geen bijzonderheden
  CT-scan abdomen: geen bijzonderheden
  Oesophagogastroduodenoscopie en colonscopie: geen bijzonderheden
  PA duodenum-, ileum- en maagbiopt: geen bijzonderheden
  -> geen medische oorzaak gevonden

## Slide 18: Diëtistisch onderzoek:
Gezondheidsprobleem:
  Vermoeidheid
  Verminderde conditie/kracht
  Wisselend ontlastingspatroon ( hele leven al)
Beweging:
  Heeft staand beroep (automonteur)
  Gaat met scooter naar het werk
  Sport niet
Diëtistische voorgeschiedenis
  Dhr. is al bekend bij diëtist elders heeft energie+ en eiwitverrijkt dieet
Hulpvraag:
  Oorzaak afvallen
  Stoppen met afvallen
  Meer energie

## Slide 19: Nutritional Assessment:
Energiebehoefte
  REE gemeten d.m.v. indirecte calorimetrie: 1400 kcal/dag
  REE geschat d.m.v. WHO: 1660 kcal/dag
  Gemiddeld activiteitenfactor (actometer): 2,1
  TEE geschat: 1660 * 1.5 = 2490 Kcal/dag
  TEE gemeten: 1400 * 2,1 = 2950 kcal/dag
Inname eetverslag
  Gemiddelde energie-inname uit 3 dagen: 2750 kcal/dag
Conclusie:
Negatieve energiebalans van ±200 Kcal per dag a.g.v. hoge activiteitenfactor
Zweers, H., S. Huisman, and S. Amstelveen, Beweging gemeten. Ned Tijdschrift voor Voeding en Dietetiek, 2020. 75(4).
Notes: Literatuur IC
Literatuur Sensewear

## Slide 21: Casus rolstoel
23 jaar verstandelijk beperkte man.
Hij volgt succesvol een ketogeen dieet i.v.m. epilepsie.
Hij zit in een rolstoel maar kan binnenshuis wel enkele stappen zetten verder is hij bekend met dystonie.
We hebben hem gedurende 1 week gemeten met de Sensewear® actometer.
TEE: 1735 Kcal (=REE WHO formule) x 1,5 = ±2600 Kcal per dag.

## Slide 22: 2021 Pilot actometers voor kinderen

## Slide 23: Onderzoeksvragen
Hoofdvraag: Welke actometer is het meest geschikt voor kinderen met een mitochondriële aandoening die in het RadboudUMC expertisecentrum behandeld worden?
Deelvragen:
Wat zijn eisen en wensen waar de actometer voor kinderen met mitochondriële ziekten aan moet voldoen?
Welke van de geteste actometers is het meest valide?
Welke van de geteste actometers scoort het beste op gebruiksgemak bij gezonde kinderen?
Welke van de geteste actometers scoort het beste op praktische handteerbaarheid voor de hulpverlener?

## Slide 24: Methode
Literatuuronderzoek
Beweegprotocol
Praktijkonderzoek (=1 week/3 actometers)
Beweegdagboek
Vragenlijst gebruiksgemak
Uitlezen en omrekenen data
Activ8 Actigraph PAM400 Gene activ

## Slide 25: Eisen en wensen waar de actometer voor de kinder-mitoroute aan moeten voldoen
Eisen | Wensen
Resultaten weergeven in METs. | De actometer moet niet snel kapotgaan
Resultaten in 24-uur grafiek | Goede communicatie mogelijk met de producent van de actometer
Medisch gecertificeerd | De actometer is gevalideerd voor zieke mensen die weinig actief zijn
Formaat actometer moet geschikt zijn voor kinderen (hoe kleiner, hoe beter). | De actometer moet niet te duur zijn
Software moet voldoende scoren (>6). | Software scoort meer dan een voldoende (> 7)
Draaggemak moet voldoende scoren (>6). | Draaggemak scoort meer dan een voldoende (> 7)
De actometer moet valide zijn volgens de literatuur (minimaal matig voor gezonde mensen). | De actometer is gevalideerd voor jonge kinderen (leeftijd 2-9).
Praktische validiteit moet voldoende zijn bij labonderzoek. (≥0,65) | Praktische validiteit moet goed zijn bij labonderzoek. (≥0,75)
Praktische validiteit in real time moet zoveel mogelijk overeenkomen met activiteiten dagboek. | De actometer is waterdicht en kan tijdens douchen en zwemmen om gehouden worden.

## Slide 26: literatuurstudie
 | Activ8® | Actigraph® | Genactiv® | PAM400®/300
Aantal studies totaal | 3 | 34 | 5 | 1/2
Aantal studies kinderen | 2 ( vanaf 10 jaar) | 12 (vanaf 4 jaar) | 2 (vanaf 8 jaar) | Geen studies bekend
Aantal studies inactieve doelgroep | 2 | 8 | 2 | 1
Conclusie | Activ8® scoort 3 x goed bij gezonden. Scoort ook goed bij gezonde kinderen en voldoende tot goed bij zieke kinderen. | Veel studies over de Actigraph® beschikbaar. Bij kinderen scoort de Freedom formule die wij gebruiken 6 x als slecht. Bij gezonde volwassenen scoort de Actigraph® beter. | Scoort in 4/5 studies goed de andere voldoende. Bij kinderen met mitochondriële ziekte kwam hij als beste uit de bus. Bij volwassenen met Myotone Dystrofie scoorde hij slecht | Scoorde 1 x goed bij gezonden en 1 x slecht bij COPD. Beide studies betreffen PAM300. 1 studie met de PAM400® scoort goed op actieve minuten in vergelijking met de Actigraph® maar dit zegt niets over energieverbruik.

## Slide 27: Deelnemer karakteristieken
12 deelnemers, 5 jongens en 7 meisjes, 3-14 jaar.
deelnemer | geslacht | Leeftijd (jaren) | PAL Activ8® (aantal dagen) | PAL Actigraph® (aantal dagen) | PAL PAM® (aantal dagen)
1 | V | 11 | 1,8 (6) | 4,8 (6)$ | 1,5 (3)
2 | V | 9 | 1.9 (6) | 4.7 (6)$ | 1,5 (3)
3 | M | 13 | 2,2 (6) | 4,0 (6) | 1,7 (3)
4 | M | 4 | 2.0 (0,8) * | 2,9 (6) | 1,7 (3)
5 | V | 3 | 2.2 (6) | 2,9 (0,5)& | 1,7 (3)
6 | M | 10 | GD | NG | GD
7 | M | 9 | 2.1 (6) | NG | GD
8 | V | 6 | 2.0 (6) | 2,8 (6) | 1,5 (3)
9 | V | 7 | 2.8 (0,3)# | 2,5 (0,3)# | GD
10 | V | 5 | 3.0 (0,3)# |  | GD
11 | M | 4 | 3.3 (0,3)# |  | GD
12 | V | 14 | 1.6 (6) | NG | GD
Rood = onbetrouwbare PAL i.v.m. < 24 uur gedragen *wel 6 dagen gedragen maar Activ8® na 19 uur defect & accu niet voldoende opgeladen # maar 7 uur gedragen GD= Geen data NG= Niet gedragen $ 2,4 en 2,2 met de formule van Zhu (Zhu, 2013)

## Slide 28: Beweegprotocol activ8

## Slide 29
Beweegprotocol activ8

## Slide 30
Beweegprotocol activ8

## Slide 31
Beweegprotocol Actigraph

## Slide 32
ICC per handeling per leeftijdsgroep | ICCs <6 | ICCs 6-9 | ICCs 10-12 | ICCs >12
Liggen (zoals ze slapen) | 0,38 | 0,48 | 0,58 | 0,42
Liggen (benen opgetrokken) | 0,44 | 0,50 | 0,33 | 0,41
Zitten | 0,51 | 0,58 | 0,43 | 0,51
Puzzel maken/ tekenen | 0,52 | 0,59 | 0,33 | 0,52
Lopen 2 km/u | 0,70 | 0,76 | 0,57 | 0,73
Lopen 4 km/u |  | 0,70 | 0,66 | 0,83
Lopen 6 km/u |  | 0,73 | 0,92 | 0,88
Rennen 8km/u |  | 0,68 | 0,53 | 0,55
Fietsen |  | 0,59 | 0,45 | 0,91
Bal stuiteren | 0,88 | 0,72 | 0,31 | 0,29
Gemiddelde Actigraph® | 0,61 | 0,65 | 0,50 | 0,63

## Slide 33: Beweegprotocol PAM en Gene activ
Geen data

## Slide 34: Praktijkonderzoek
Deelnemer | Leeftijd (jaren) | Active 8 PAL | PAM400® PAL | Gem PAL leeftijdsgroep volgens literatuur (Ruston D, 2004)
1 | 11 | 1,9 | 1,5 | 1,73
2 | 9 | 1,9 | 1,5 | 1,57
3 | 13 | 2,2 | 1,7 | 1,73
5 | 3 | 2,3 | 1,7 | 1,57
8 | 6 | 2,0 | 1,5 | 1,57

## Slide 35: Samenvating analyse dagboek praktijkonderzoek
 | ICC Activ8® | ICC PAM400®
Gemiddelde ICC totaal (range) | 0,85 (0,52- 0,94) | 0,81 (0,59-0,98)
Aantal keer ICC < 0,75 (n=30) | 2 | 8
Gemiddelde ICC bij laag intensieve activiteiten (< 3 METs) | 0.88 | 0.85
Gemiddelde ICC bij jonge kinderen (≤ 9 jaar) | 0.85 | 0.77

## Slide 36: Gebruiksgemak/hnadteerbaarheid hulpverlener
Eisen/wensen | Activ8® | Actigraph® | Genactiv® | PAM400®
Score draaggemak ≥6/ ≥7 | 6,25 [2 - 10] | 7 [4 - 9] | 5 [5 - 9] | 7,75 [3 - 10]
De actometer moet niet snel kapotgaan | Goed 1/30 kapot per jaar | Accu wordt slechter | Slecht volgens UMCUtrecht | Device niet kapot wel alle metingen mislukt
Goede communicatie mogelijk met de producent van de actometer | Zeer goed | Goed | Slecht | Matig
De actometer moet niet te duur zijn (software) | €150,- (+0) | €240,- (+€1645,-) | €235,- (+€0) | €136,- (+€132,- p jaar, p device)
De actometer is waterdicht | Wel met zakje/ vingercondoom | ja | ja | Ja maar de band blijft lang nat

## Slide 37: 24 uurs grafiek

## Slide 38: conclusie
Eisen/wensen | Activ8® | Actigraph® | Genactiv® | PAM400®
METs. | Ja | Na omrekening | Nee | Ja
Geschikte 24-uur grafiek | Ja | Nee | Nee | Ja
Medisch gecertificeerd | Ja | ja | ja | ja
Klein formaat actometer | Goed | Te groot | Te groot | Goed
Score software ≥6/ ≥7 | 9 | 5 | 4 | 6
Score draaggemak ≥6/ ≥7 | 6,25 [2 - 10] | 7 [4 - 9] | 5 [5 - 9] | 7,75 [3 - 10]
De actometer moet valide zijn volgens de literatuur - min matig bij gezonden | Ja scoort goed | Ja scoort goed | Ja scoort goed | Weinig/geen literatuur
- gevalideerd bij kinderen | Ja scoort goed | Ja scoort slecht | Ja scoort goed | 
- gevalideerd bij zieken | Ja scoort vold/goed | Ja scoort wisselend | Ja scoort vold/goed | 
Praktische validiteit labonderzoek voldoende ≥0,65 of goed ≥0,75 | Voldoende < 10 jr | Matig | N.v.t. geen METs | n.v.t. geen data
 | Goed vanaf 10 jr |  |  | 
Praktische validiteit in real time moet zoveel mogelijk overeenkomen met activiteiten dagboek. | goed | Niet getoetst | Niet getoetst | goed
De actometer moet niet snel kapotgaan | Goed 1/30 kapot per jaar | Accu wordt slechter | Slecht volgens UMCUtrecht | Device niet kapot wel alle metingen mislukt
Goede communicatie mogelijk met de producent van de actometer | Zeer goed | Goed | Slecht | Matig
De actometer moet niet te duur zijn (software) | €150,- (+0) | €240,- (+€1645,-) | €235,- (+€0) | €136,- (+€132,- p jaar, p device)
De actometer is waterdicht | Wel met zakje/ vingercondoom | ja | ja | Ja maar de band blijft lang nat

## Slide 39: Discussie
Literatuur:
Geneactiv goed uit literatuur niet uit praktijk
Actigraph andere formule
Houdingen Activ8
Zwakke punten:
Kleine groep + gezonde is niet ziek
Sterke punten:
In echte leven gedragen
Aanbeveling: Vervolgonderzoek zieke kinderen
Nieuwe video maken andere pleister

## Slide 40
2022 validatie studie actometers gezonde volwassenen
Praktijkonderzoek (=1 week/4 actometers Sensewear als gouden standaard) Primaire uitkomstmaat PAL secundair stappen
Vragenlijst gebruiksgemak
Inschatten eigen PAL op basis van tabel
Fitbit versa 3 | PAM 400 | Activ8 | Sensewaer
pols | enkel | bovenbeen | bovenarm
Tabel Activiteitenfactor Activiteitenniveau |  | PAL waarde
1 | Niet actief: Zitten of liggen, rolstoel | 1.0-1.2
2 | Beperkt actief: voornamelijk zitten afgewisseld met af en toe lopen en max 2 x per laag intensief sporten | 1.4- 1.5
3 | Redelijk actief: Zittend werk afgewisseld met lopen, fietsen, huishoudelijke werk en sport | 1.6-1.7
4 | Normaal actief: Staand werk of 3-5 x sporten per week | 1.8-1.9
5 | Erg actief: Fysiek belastend beroep of ≥ 5 x per week sport | 2.0-2.4

## Slide 41: Deelnemer karakteristieken
20 deelnemers
Leeftijd 20 -61 jaar oud.
6 manneb en 14 vrouwen
Bij 4 van de 20 deelnemers (20%) miste er data van de Fitbit®.
Bij 5 van de 20 deelnemers (25%) miste er (gedeeltelijk) data van de PAM.
De SenseWear® en de Activ8® hebben 100% gemeten.

## Slide 42: Uitlezen data
Sensewear PAL uitlezen van pdf
Fitbit excel bestand door deelnemer te downloaden na aanmaken account (foutgevoelig)
-> tot Kcal/WHO = PAL

## Slide 43: Uitlezen data vervolg
Activ8 in excel niet gedragen rijen verwijderen dan PAL aflezen in pdf
PAM op atris website koppelen app downloaden account aanmaken excel downloaden door onderzoeker (foutgevoelig)
Geeft mets van actieve kwartieren omrekenen naar gem METs per 24 is bewerkelijk vervolgens factor 0,9 voor SDW erover heen.

## Slide 44: 2022 validatie studie actometers gezonde volwassenen
Activ8 onderschat de PAL met 0,04 dit verschil is niet significant p= 0,9
Gemiddelde PAL
Verschil PAL SW- PAL Activ8

## Slide 45: 2022 validatie studie actometers gezonde volwassenen
Fitbit overschat de PAL met 0,1 dit verschil is niet significant p= 0,3)
Gemiddelde PAL
Verschil PAL SW- PAL Fitbit

## Slide 46: 2022 validatie studie actometers gezonde volwassenen
De PAM onderschat de PAL met 0,18 dit verschil is significant p=0,01
Gemiddelde PAL
Verschil PAL SW- PAL PAM

## Slide 47
Gebruiksgemak (1-5)
De deelnemers gaven de Activ8® 3,7
De deelnemers gaven de PAM® 3,8
De deelnemers gaven de SenseWear® 2,6
De deelnemers gaven de Fitbit Versa 3® 4,6
Stappen
De gemiddelde stappen (n=20) PAM® 16008 De mediaan 17040
De gemiddelde stappen (n=20) Fitbit® 13138 De mediaan 11806
De gemiddelde stappen (n=20) SenseWear® 9405 De mediaan 9445
Eigen inschatting
Bij 4 van de 10 (40%) deelnemers kwam de eigen schatting overeen met de gouden standaard

## Slide 48: Conclusie/discussie
Fitbit en Activ8 zijn valide voor de PAL en de PAM niet.
Meer onderzoek is nodig naar minder actieve personen
Liefst met betere gouden standaard.